LICITACIÓN PRIVADA  Nº  3/07

Apertura: 10 de Julio de 2007

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CLÁUSULAS GENERALES

ARTÍCULO 1º: Las  ofertas deberán estar contenidas en el formulario de “Pedido de Cotización”.-

ARTÍCULO  2º:  El precio  unitario y total de cada renglón deberá formularse en números y el total general de la propuesta en números y letras con IVA incluido.-

ARTÍCULO 3º:  Las enmiendas, interlíneas o raspaduras, deberán ser salvadas al pie de la propuesta, con la firma del oferente.-

ARTÍCULO 4º: En caso de no poder cotizar, deberá devolverse el presente formulario con la indicación respectiva y firmado.-

ARTÍCULO 5º: ADMISIÓN DE LAS OFERTAS: Sólo revestirán carácter de ofertas válidas las que se ajusten a las disposiciones del presente Pliego y podrán ser rechazadas en el mismo acto de apertura aquellas que no lo cumplimenten. Las causales de rechazo no advertidas al momento de la apertura de los sobres, producirán efectos al momento de su constatación cualquiera sea el estado del procedimiento licitatorio.-

ARTÍCULO 6º: MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS: El proponente se obliga a mantener los precios estipulados durante un plazo mínimo de treinta (30) días corridos contados a partir de la fecha en que se realice la apertura de la licitación. Vencido dicho plazo, se tendrá por mantenidas y vigentes en la medida que el oferente no manifieste de manera expresa su voluntad de retirarla. El retiro de la oferta durante el plazo de mantenimiento, traerá como consecuencia la pérdida de la garantía constituida por éste concepto conforme al artículo.-

ARTICULO 7º: FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: La presentación se efectuará en un sobre o paquete debidamente cerrado, en cuyo exterior sólo constarán los datos identificatorios de la licitación, fecha y hora de apertura, sin ninguna identificación del oferente. Dicho sobre o paquete deberá contener en su interior lo explicitado en las cláusulas particulares.

ARTÍCULO Nº 8: GARANTÍA DE LA OFERTA: Por el 10% (diez por ciento) del valor de la propuesta, de la mayor en caso de presentar más de una. Podrá ser en pagaré a la vista, suscripto por quienes tengan uso de la razón social o actúen con poderes suficientes, en cheque cruzado contra entidad bancaria de la localidad de Lobos, fianza o aval bancario.-

ARTÍCULO Nº 9: ADJUDICACIÓN: La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar la oferta más conveniente, sea o no la más baja, como así también de rechazarlas a todas, sin que ello de derecho a favor de las firmas cuyas propuestas hayan sido rechazadas.-

ARTÍCULO Nº 10: GARANTIA DE OBRA: De cada certificado de obra pública ejecutada o en ejecución se deducirá el  cinco por ciento (5%) como mínimo en concepto de garantía. El importe de ésta garantía será retenido hasta la recepción definitiva de la obra objeto del contrato. La precitada deducción podrá ser reemplazada por fianza o aval bancario o los valores equivalentes en títulos provinciales o nacionales.-

ARTÍCULO Nº 11:  CONTRATO: La empresa que resultare adjudicataria, celebrará con el Municipio de Lobos un contrato.-

ARTÍCULO Nº 12: LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN: El adjudicatario deberá entregar los bienes, objetos del presente llamado, con sus accesorios reglamentarios y demás elementos que se indiquen en las especificaciones técnicas, en lugar a designar por el Municipio, listo para su uso.-

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO Nº 1: OBJETO DEL LLAMADO: El objeto de la presente licitación es la provisión de materiales y mano de obra para el reacondicionamiento de 60 luminarias existentes y  para la colocación de 77 luminarias nuevas en la avenida Hipólito Yrigoyen.-

ARTÍCULO Nº 2: FORMA DE CONTRATACIÓN: La contratación indicada en el artículo 1º se efectuará bajo el régimen de la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto Ley 6769 y sus modificaciones), Reglamento de Contabilidad para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.-

ARTÍCULO Nº 3: LUGAR, FECHA Y HORA DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: Las propuestas se deben entregar en SALGADO 40  de la ciudad de Lobos , hasta el día 10 de julio de 2007.-. El horario de Apertura de Ofertas es a las 11 horas, del día de la fecha mencionada.-

ARTÍCULO Nº 4: PLAZO DE LA OBRA: El plazo de la presente obra se establece en 70                                                                                                                   días.-

ARTÍCULO Nº 5: FORMA DE PAGO: Por certificación según avance de obra.-

ARTÍCULO Nº 6: PLAZO DE CONSERVACION: El plazo de conservación de la  obra se establece en SEIS (6) MESES. Transcurrido dicho plazo con servicio satisfactorio se labrará el acta de recepción definitiva de la obra.

ARTÍCULO 7º: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: Las propuestas se presentarán en sobre cerrado y lacrado con la sola leyenda de: “Licitación Privada Nº 3/07 – Reacondicionamiento de 60 luminarias existentes y colocación de 77 luminarias nuevas en Avenida Hipólito Yrigoyen - Municipalidad de Lobos – Salgado Nº 40 – Lobos. Apertura 10 de julio de 2007 a las 11 hs.” y estarán conformadas con los siguientes requisitos:

- Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Lobos, o de la iniciación del trámite de inscripción.

- Constancia de inscripción en el impuesto sobre Ingresos Brutos.

- Constancia de Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) expedida por la A.F.I.P.- Dirección General Impositiva.

- El Pliego de Bases y Condiciones, Cláusulas Generales y Particulares. Toda la documentación deberá estar firmada y sellada debidamente por el proponente.

- El Formulario de Pedido de Cotización.

- La garantía de oferta

ARTÍCULO Nº 8: GARANTIA DE LA PROPUESTA: El importe de la garantía de la propuesta a la licitación pública para esta obra será del 10 % del valor de la propuesta de la mayor en caso de presentar más de una. Podrá ser en pagaré a la vista, cheque cruzado contra entidad bancaria de la localidad de Lobos, fianza o aval bancario.-

ARTÍCULO Nº 9: INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES y LICITADORES: Para esta obra se exige estar inscripto en el Registro Municipal de Proveedores y Licitadores, en la especialidad compatible con los ítems cotizados.

ARTÍCULO Nº 10: SEGURO OBRERO: Es obligación del contratista asegurar al personal afectado a esta obra en compañías reconocidas por la superintendencia de seguros debiendo hacerlo dentro de los diez (10) días hábiles de iniciada la obra y por el monto total de los jornales necesarios para la misma.-

ARTICULO Nº 11: ESPECIFICACIONES TECNICAS: COLOCACION DE 77 COLUMNAS Y LUMINARIAS NUEVAS:

COLUMNA: Construida en tubo de acero de sección circular, en dos tramos. Fuste cilíndrico. Altura: 3,90 mts. Espesor: 3,5 mm. Diámetro: 60 mm. y 101 mm. Tramos: Primer tramo de 825 mm. de altura. Base: de acero de 22 x 22 cm. y 5 mm. de espesor. Constituye la parte estructural de la columna e incorpora el sistema de fijación mediante pernos de anclaje. Con puerta de registro. Tratamiento: pintura poliéster en polvo. Color gris forja.

LUMINARIA: Cuerpo construido en chapa de aluminio repujado de 2 mm. de espesor. Pintura en polvo color gris forja microtexturada.

Base: de fundición de aluminio. Constituye la parte estructural de la luminaria e incorpora el sistema de fijación a la columna, y sustenta con tornillos la bandeja portaequipo.

Pantalla reflectora: construida en chapa de aluminio repujada de 2 mm. de espesor y 500 mm. de diámetro. La pintura interna es poliéster en polvo liso color blanco y la externa gris forja microtexturada. Reflector de lamas: construidos en aluminio en forma de anillos, se unen mediante tres guías de aluminio que lo fijan al reflector externo y al aro de sujeción.

Refractor: en metacrilato opal, de forma cilíndrica de 200 mm. de diámetro, reforzado al impacto y con tratamiento anti-UV.

Placa portaequipo: de chapa de acero cincado. Se encuentra situada en la base de la luminaria.

Portalámparas: de porcelana de uso eléctrico con doble freno y contacto central con resorte. Equipo auxiliar: VM 125 w.

Lámpara: VM 125 w.

MANO DE OBRA: fijación de columnas en el cantero central, colocación del cable dentro de la columna e instalación del equipo probado listo para funcionar.

CABLE: de cobre subterráneo aislado con PVC de 2 x 6 mm.

ARTICULO Nº 12: REACONDICIONAMIENTO DE 60 LUMINARIAS EXISTENTES: las luminarias se reacondicionarán, haciendo el correspondiente trabajo de mantenimiento, que incluye: Cambio de balasto, capacitor, ignitor y lámparas de SAP 400 W, cambio de tulipas de policarbonato, cambio de fieltros y juntas, cambio de aros y bandejas portaequipos en las luminarias que corresponda, limpieza y cambio de espejos reflectores según corresponda, incorporación de zócalos y fotocélulas en las luminarias que corresponda. Desinstalación de las luminarias existentes y la reinstalación de las acondicionadas. Reacondicionamiento de las columnas existentes (pintura antióxido y convertidor más terminación en color gris forja), cambio de tableros obsoletos e incorporación de tapas de inspección inexistentes. Se incorporarán además seis luminarias en reemplazo de aquellas que son irreparables.-