Lobos, 15 de Marzo de 2007.-

VISTO:

El expediente Nº 4067/5253 mediante el cual se proyecta la ejecución de obras cuyo fin es embellecer y remodelar la plaza Tucumán; y

CONSIDERANDO:

Que se deberán adquirir columnas y luminarias para completar las obras iniciadas.-

Que se cuentan con los fondos necesarios para la realización de dichas obras.-

Por ello,

el INTENDENTE MUNICIPAL en uso de sus atribuciones

D E C R E T A

ARTICULO Nº 1: Llámese a Concurso de precios Nº 3/07 para la adquisición de 42 Columnas y Luminarias para Plaza Tucumán según Planilla de Cotización de precios, Condiciones Generales y Particulares y en el Anexo I de Características Técnicas que forman parte del presente decreto.

ARTICULO Nº 2: El acto de Apertura de propuestas será en el Despacho del Secretario de Hacienda y Producción de la Municipalidad, el día 29 de Marzo de 2007, a las 10:00 Hs.

ARTICULO Nº 3: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto deberá imputarse a la cuenta “Remodelación de Plazas” 2.3.07.2.5.2.53. del presupuesto de gastos en vigente.

ARTICULO Nº 4:  Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.

DECRETO Nº:                     254   /

ANEXO I

CONCURSO DE PRECIOS Nº 3/07

CARACTERISTICAS TECNICAS

#### COLUMNAS

- Cantidad: 42

- Material: base de fundición y caño de acero con costura.

- Construcción: dos tramos con tapa de inspección.

- Acabado: antióxido y pintura polyester color gris forja.

- Anclaje: para empotrar.

- Altura: 3,80metros.

- Brazo: curvo de diámetro 0.90.

#### LUMINARIAS

- Cantidad: 42

- Cuerpo: construido en aluminio laminado. Para colgar.

- Acabado: pintura en polvo.

- Reflector: de aluminio pulido, electroabrillantado, anodizado y sellado.

- Tulipa: en policarbonato cristal transparente inyectado, abisagrado con aro de cierre. Con tratamiento anti-UV. Resistente al vandalismo según norma IRAM AADL J20-20.

- Pantalla: en chapa de acero repujada de 470mm de diámetro. Acabado con pintura polyester en polvo color blanca.

- Portalámparas: de porcelana de uso eléctrico fabricado según norma IRAM 2015, doble freno en las espiras y contacto central a pistón con resorte. Conexiones posteriores a mordaza.

- Bandeja porta equipo.

- Juntas de Silicona.

- Equipo auxiliar incorporado.

- Lampara de VM de 125 W.

- Color: gris forja.

PLANILLA DE COTIZACION DE PRECIOS.

###### Concurso de Precios Nº 3/07

## Señores:

_____________________________________

Me dirijo a UD. con el fin de solicitarle pedido de cotización de precios de mercaderías, según los ítems que se detallan a continuación.

A la espera de su cotización, lo saludo muy cordialmente.

____________________________

Director de Compras.

| Denominación | Cantidad | Costo unit. | Costo Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Columnas (Según Anexo I) Otra Referencia:.................................... .............................................................. .............................................................. .............................................................. | 42 |  |  |
| Luminarias (Según Anexo I) Otra Referencia: ................................... .............................................................. .............................................................. .............................................................. | 42 |  |  |
| Total |  |  |  |

Precio en letras: .......................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Forma de Pago:........................................................................................................................

.................................................................................................................................................

___________________________

Firma y Sello del Oferente.