PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CONCURSO DE PRECIOS N° 2/07

CONDICIONES GENERALES

- Las ofertas deberán estar contenidas en este formulario.

- El precio unitario y total de cada renglón deberá formularse en números y el total general de las propuesta en números y letras, con I.V.A. incluido.

- Las enmiendas, interlineas o raspaduras, deberán ser salvadas al pie de la propuesta, con la firma del oferente.

- En el caso de no poder cotizar deberá devolverse el presente formulario con la indicación respectiva y firmado.

- Los elementos adjudicados serán entregados, libre de todo gasto, en el lugar que se indique.

- La adjudicación: la Municipalidad se reserva el derecho de aceptar la oferta mas conveniente, sea o no la mas baja. Como así también la de rechazarlas a

CONDICIONES PARTICULARES

1.OBJETO DE LLAMADO.

La adquisición de tres servidores, tres ups, doce switch, un dat y un sistema operativo con tres licencias de acuerdo con lo indicado en el Anexo I de las especificaciones técnicas que forman parte del presente llamado.  La cotización incluye asesoramiento para la instalación, puesta en marcha y asesoramiento durante un año.

2.LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

Las ofertas serán recibidas en la mesa de entradas de la Municipalidad de LOBOS sita en calle SALGADO N° 40, de la Ciudad de Lobos, el día 28 del mes de marzo de 2007 hasta las 10 horas.

En caso de remitirse por Correo, la Municipalidad no se responsabilizará por demoras o pérdidas.

3.PRESENTACION:

Las ofertas se presentaran en sobre cerrado con la inscripción “Municipalidad de Lobos- Salgado 40-Concurso de Precios Nº 2/07 Adquisición de Servidores para Centro de Cómputos.” Apertura 28 de marzo de 2007 a las 10:00hs” en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Lobos.

4.DOCUMENTACION:

EL SOBRE DEBERA CONTENER:

Constancia de Inscripción en el Registro de proveedores de la Municipalidad de Lobos o constancia de iniciación del tramite.

Constancia de inscripción en Ingresos Brutos.

Constancia de  Clave única de identificación Tributaria (CUIT) expedida por AFIP.

Hojas de Condiciones Generales, Particulares, Anexo I de Especificaciones Técnicas y Planilla de Cotización, firmadas y selladas por el oferente en todas sus hojas.

5.PRECIOS DE LA OFERTA:

El precio cotizado por el proponente será fijo y no estará sujeto a ajuste por ningún motivo.

Los precios deberán expresarse en pesos.

6.VALIDEZ DE LA OFERTA:

La oferta tendrá validez mínima de diez (10) días corridos a contar de la fecha de apertura de las ofertas.  Vencido este plazo se considerará mantenida si no se hace retracción expresa por escrito antes de la aprobación de la Propuesta por el Departamento Ejecutivo

7.APERTURA DE LAS OFERTAS:

El Acto de apertura de los sobres se realizara en la Secretaría de Hacienda y Producción el día 28

de Marzo de 2007 a las 10:00 hs.

La Municipalidad abrirá las ofertas en presencia de los representantes de los proponentes que decidan concurrir.

8.ACLARACIÓN DE LAS OFERTAS:

La Municipalidad podrá solicitar la corrección o presentación de cualquier antecedente de la oferta. La no presentación por parte del proponente, en el plazo de dos días hábiles de lo solicitado será causal de rechazo.

9.EVALUACION DE LAS OFERTAS

Una vez determinadas las ofertas que se ajusten esencialmente a los documentos de la licitación se procederá a su evaluación y comparación.  Al evaluar la oferta, la Municipalidad tendrá en cuenta, además del precio, financiación, el cumplimiento de las especificaciones técnicas que forman parte del presente pliego.

10.FORMA DE PAGO:

Treinta por ciento (30%) a la entrega de los equipos y resto según financiación del oferente.

11.PLAZO DE ENTREGA DE EQUIPOS:

Dentro de los 15 días corridos de adjudicados.

ANEXO 1:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS

UNIDAD CENTRAL DE PROCESO

- 1 (uno) Procesador  “INTEL Xeon” del tipo “dual core” (doble núcleo).

- 2 (dos)Cantidad de sockets a proveer (cada socket soportará la instalación de 1 CPU “dual core”):

- El equipamiento deberá poseer setup residente en ROM o CDROM con password de ingreso y encendido. Deberá poseer control de booteo residente en ROM, con posibilidad de booteo desde CDROM y/o disquetera. Deberán indicarse otros controles

- Deberá poseer reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

- 4 Gb de memoria RAM del tipo ECC DDR2 400, PC3200 con una frecuencia de reloj de 200Mhz o superior

- Ports mínimos: (1)

- 1 Port para mouse

- 1 Port para teclado

- 1 Port para monitor

- 1 Port Serial RS232c

- 1 Port Paralelo Centronics

- al menos 4 Puerto USB (Universal Serial Bus) versión 2.0

- Unidad de

- regrabadora de DVD-RW.

- Interfase de RED: (1)

2 placa de red  de 1 Gb.

1 placa red de 100 Mb

- Bus de E/S: Deberá soportar los estándares PCI, PCI-X y PCI-E:

- PCI 2.1 (33MHz, 32 ó 64 bits por transferencia para tarjetas con señalización de 3.3V ó 5V, máxima trasferencia de 250 MB/s), PCI 2.2 (66 MHz, 32 ó 64 bits por transferencia para tarjetas con señalización de 3.3V, máxima transferencia de 500 MB/s)

- **********************

ALMACENAMIENTO MASIVO INTERNO:

- Controladora de Discos Duros: Deberá ser como mínimo del tipo:

Serial ATA (150Mbps) o superior. Deberá controlar al menos: 4 discos de 160 Gb.

4 discos rígidos Serial ATA  de 160 Gb.

Opcional 250 Gb

- OPCION HOT-SWAP: La controladora de discos duros, así como los discos usados en la implementación del sistema de almacenamiento masivo deberán soportar capacidad Hot-Swap de los discos.

- Soporte de Configuraciones RAID, la controladora provista deberá soportar:

- Configuración RAID 0,1 o 0+1 por hardware en ambos canales.

- Características de los discos duros que componen el almacenamiento:

- Para controladoras EIDE/Serial ATA los discos provistos deben tener una velocidad de rotación no inferior a 10000 RPM.

- Capacidad de los discos provistos: Se deberá contar con una capacidad total de almacenamiento de 640 GB.

- Adaptador VGA o superior con 8MB de memoria mínimo para soporte de las interfaces gráficas de los sistemas operativos existentes en el mercado.

CONSOLA (Nota: No se considerará incorporada, cuando este servidor sea un nodo del cluster SR-007)

- Monitor: SAMSUNG 17”

- Teclado tipo QWERTY expandido de 101 teclas (mínimo) incluyendo 12 teclas de función, teclado numérico separado y juego de 4 teclas para movimiento del cursor independientes dispuestos en forma de "T" invertida, indicadores luminosos de actividad de mayúsculas, teclado numérico y scroll.

- En castellano.

- Mouse Optico.

- SOPORTE DE RESPALDO

- El dispositivo de backup deberá estar conectado a un canal USB, separado del canal principal dónde se encuentran los dispositivos de almacenamiento masivo, para así aprovechar la máxima capacidad de transferencia de ambos dispositivos.

- Drive de diskettes: de 3½ de 1.44 MB como mínimo, con capacidad de soportar diskettes con formato DOS de alta densidad.

- DAT  40 external USB Modelo DWO23A.

UPS

Marca   APC   BR 1500 i

SWITCH

Marca 3com

2 de 26 puertos 100/1 Gb( 2 puertos de 1Gb el resto de 100)

5 de 16 puertos 100/1 Gb

5 de   8 puertos  100/1Gb

SISTEMA OPERATIVO

Windows 2003 Server Enterprise (una licencia)

MOTOR DE BASE DE DATOS

Microsoft SQL 2007 Enterprise (una licencia)

CONSIDERACIONES ESPECIALES

- Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que el organismo será el primer usuario de los equipos desde que estos salieron de la fabrica).

- Se proveerán todos los cables necesarios para las interconexiones de los equipos.

- Todos los equipos PC y servidores deberán operar con una alimentación 220 VCA 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, con fuente incorporada a la unidad, sin transformador externo 110/220.

- Se adjuntarán folletos técnicos de los equipos ofrecidos y en todos los casos se deberán consignar marca y modelo de los mismos. No se admitirá especificar simplemente “según pliego” como identificación del equipamiento ofrecido.

- La recepción final de los equipos se hará según lo estipulado en las condiciones particulares de la contratación.

Pruebas y Comprobaciones

- El oferente deberá poner a disposición del MUNICIPIO cuando este lo requiera, un equipo de idénticas características al que se cotiza en la oferta, de manera de poder verificar que responde al modelo ofertado con las características solicitadas y poder realizar sobre el mismo las pruebas de performance.

- Estas pruebas y comprobaciones no implicarán reconocimiento de gasto por parte del MUNICIPIO y se realizarán de acuerdo a un reglamento que se adjuntará a la notificación a la Empresa para la presentación del equipo. El material necesario para la misma será facilitado sin cargo por el Oferente.

- La fecha y lugar de aplicación de las pruebas serán convenidos entre el MUNICIPIO y el Oferente a efecto de que las mismas se realicen dentro de los 10 días hábiles siguientes a la apertura de las ofertas. Con tal fin el oferente deberá disponer de los elementos ofrecidos a las 48 hs. contadas a partir de su notificación por parte del  MUNICIPIO.

- No se aceptará probar equipamiento cuyas características, marca y/o modelo no se correspondan exactamente con la oferta.

Instalación

- El oferente deberá estar presente a través de sus representantes autorizados en el momento de la instalación de los equipos en el destino definitivo.

- A los fines precedentemente señalados el MUNICIPIO comunicará a la firma adjudicataria la fecha y el lugar de instalación con 5 (cinco) días hábiles de anticipación.

- Los oferentes deberán especificar claramente las condiciones ambientales para que la garantía cubra cualquier eventualidad incluyendo:

a)Tipo de alimentación y potencia eléctrica requerida por las unidades ofrecidas, aclarando si es necesaria la instalación de un estabilizador externo para prever anomalías de la red domiciliaria de alimentación o si es suficiente con el estabilizador propio de la fuente de alimentación del equipo.

Software de base y aplicativos  servidores

- El sistema operativo de los  servidores será entregado preinstalado, debiendo el adjudicatario proveer la/s licencia/s de uso correspondientes, su manual original y su Certificado de Autenticidad (COA).

- La Garantía de Buen Funcionamiento y Servicio Técnico deberá incluir, para el caso de servidores, al software de base y aplicativos solicitados y comprenderá asistencia técnica para configuraciones, back-ups de archivos, formateado de discos, instalación y customización de patches, habilitación de permisos de usuarios, implementación de políticas de seguridad y todo otro servicio profesional referido al normal funcionamiento del software instalado.

REQUISITOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA CALIFICACION.

- Con el fin de acreditar que es elegible para participar en la licitación y que esta calificado para cumplir el contrato si su oferta fuese aceptada, el Oferente deberá presentar la siguiente documentación:

- Deberá acreditarse en forma fehaciente la denominación del fabricante y el lugar de origen de todos los equipos ofertados, debiendo el fabricante acreditar, para el equipamiento ofertado, el cumplimiento del estándar ISO 9001 desarrollado por la International Standards Organization.

- La dirección de la planta de ensamblaje certificada bajo ISO 9001, deberá coincidir con el origen de los bienes, debiéndose presentar para ello fotocopia debidamente legalizada como copia fiel del original.

- El lugar de origen de los bienes será definido mediante una declaración jurada, la cual será acreditada con la presentación del Certificado de Origen en el momento de la entrega de los equipos y/o bienes.

- El equipamiento ofertado deberá entregarse “a caja cerrada”, lo que implica que el mismo deberá ser ensamblado y configurado en todos sus componentes por el fabricante o productor, o en su defecto por la subsidiaria local del mismo.

IV. El microprocesador deberá ser ensamblado en el origen certificado bajo ISO 9001.

OPCIONALES

b)

- Se aceptará que el mouse y el monitor sean de marca diferente al CPU y teclado, siempre que los fabricantes cumplan con alguno de los supuestos del requisito opcional referidos en el punto a); caso contrario, la CPU, el teclado, el monitor, el mouse y los manuales del equipamiento deberán ser de la misma marca (la marca del fabricante).

2) En el momento de la entrega, los adjudicatarios deberán proveer los manuales de usuario originales correspondientes, preferentemente en castellano o en su defecto en inglés.

Pag.

PÁGINA