# Lobos, 5 de octubre de 2004.-

VISTO:

La necesidad de llevar a cabo la conservación y renovación de la red de Alumbrado Publico, en la zona urbana y rural, y ;

CONSIDERANDO:

Que para ello, es menester, realizar la compra de materiales para su ejecución.

Por ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones

## D   E   C   R   E   T   A

ARTÍCULO 1º:  Llamase a Concurso de precios para la compra de los materiales eléctricos que se detallan: 190 lamparas de sodio 150W (Osram-G. Electric), 150 Ignitor p/ sodio de 50/400 w (Italavia), 150 Capacitores 20 MF, 50 Fotocontrol con zócalos (Lumnia), 20 artefactos tipo meriza 66 fund. Alum. con tulipa alto impacto para brazo, alternativa idem con tulipa de policarbonato con tratamiento U.V., 20 Brazos de 1.5 mts., 20 Equipos auxiliares encapsulados, 20 Artefactos tipo meriza 66 fund. Alum. Con tulipa alto impacto p/ colgar en centro de calle, 20 Equipos auxiliares con ignitor a distancia, 20 Globos blancos polietileno tipo plaza con base de aluminio y equipo completo para sodio 150 W, alternativa Globos ídem en policarbonato con tratamiento U.V. y 100 Artefactos tipoi meriza 66 fund. Alumn. con brazo de 1.5 mts. Con lampara de 150 W y equipo listo para colocar.

ARTÍCULO 2º: Las ofertas se presentaran en sobre cerrado con la inscripción “Municipalidad de Lobos”, Salgado 40, Lobos. Concurso de Precios Nº 8/04 – Apertura 14 de Octubre de 2004, a las 10:00 hs. , en Mesa de Entradas hasta el día y hora de apertura.

ARTÍCULO 3º: El acto de apertura se realizara en la Oficina de Compras de esta Municipalidad, el día 14 de Octubre de 2004.

ARTÍCULO 4º: El importe se imputara a la partida “Conservaciones y Reparaciones” 2.3.01.1.1.2.3. del Presupuesto de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-

### DECRETO Nº:		570	/